***Załącznik do zapytania ofertowego***

……………………………

Pieczątka Wykonawcy

**FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY**

**Na dostawę kamery wraz z akcesoriami** realizowanej w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3), przedstawiamy poniżej propozycję cenową:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba [szt]** | **Specyfikacja techniczna Sprzętu,**  | **Wartość netto PLN** | **Wartość brutto PLN** | **Model, producent (proszę podać)** |
| 1 | Kamera | 1 | * Matryca monochromatyczna, global shutter, > 55 fps,
* mocowanie obiektywu CS,
* rozdzielczość 1600 x 1200,
* interfejs USB 3.0, rozmiar sensora 1/1.8",
* rozmiar pixela >= 4,5um,
* efektywność kwantowa dla fali o długości 850nm większa niż 15%
* waga <25g
 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obiektyw | 1 | * Obiektyw z ogniskową f=25mm,
* otwarcie przysłony F > 5,
* pasujący do matrycy kamery z pozycji pierwszej
 |  |  |  |
| 3 | Adapter mocowania CS do mocowania S | 1 | Adapter mocowania CS do mocowania S |  |  |  |
| 4 | Pierścień zabezpieczający | 1 | Pasujący do obiektywu z pozycji 2 |  |  |  |
| 5 | Osłona z mocowaniem | 1 | Pasujący do kamery z pozycji 1 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Dnia …………………………………. ………………………………………..

Pieczątka i podpis

osoby uprawnionej