*Załącznik nr 2 I do Zapytania ofertowego*

……………………………

Pieczęć Wykonawcy

Nr postępowania: PZ/16/2018/EP/EX

**Excento Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 27

80-219 Gdańsk

**FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY CZĘŚĆ I**

na **dostawę podzespołów elektronicznych i sprzętu komputerowego,** realizowaną w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość i jednostka miary** | **Specyfikacja techniczna** | **Cena netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **Cena brutto PLN** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Zasilacz sterownika i urządzeń pomocniczych | 1 szt. | Zasilacz impulsowy prądu stałego DC, stabilizowany, moc co najmniej 20W, napięcie wyjściowe 12V, natężenie prądu co najmniej 1,67A, mocowanie na szynie DIN |  |  |  |  |
| 2 | Moduł analogowo-cyfrowy do obsługi termopar | 2 szt. | co najmniej 6 wejść temperaturowych, obsługa termopar, rozdzielczość pomiarowa +-0,1°C lub lepsza i błąd przetwarzania +-0,5°C lub mniejszy lub zamiennie za oba parametry: dokładność +-0,1% lub lepsza, interfejs komunikacyjny RS485 |  |  |  |  |
| 3 | Programowalny zasilacz laboratoryjny | 1 szt. | Programowalny zasilacz impulsowy prądu stałego DC, liczba kanałów: 1, moc co najmniej 900W, zakres napięcia wyjściowego 0-15V, zakres prądu wyjściowego co najmniej 0-60A, interfejs komunikacyjny RS232, obsługa komend w języku SCPI, wbudowany tryb ładowania baterii |  |  |  |  |
| 4 | Konwerter RS485-USB | 1 szt. | 1 x port RS485, 1 x port USB, izolacja galwaniczna |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | - |  | - |  |

Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

**Termin wykonania zamówienia**: ……………….. dni od daty podpisania umowy.

**Wartość brutto oraz termin wykonania należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 I do zapytania ofertowego.**

Dnia …………………………………. ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej