*Załącznik nr 2 III do Zapytania ofertowego*

……………………………

 Pieczęć Wykonawcy

 Nr postępowania: PZ/15/2018/EP/EX

**Excento Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 27

80-219 Gdańsk

**FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY CZĘŚĆ III**

na **dostawę sprzętu i materiałów komputerowych,** realizowaną w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość i jednostka miary** | **Specyfikacja techniczna** | **Cena netto PLN** | **Wartość netto PLN** | **Cena brutto PLN** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Moduły uruchomieniowe | 2 szt. | Moduł uruchomieniowy zapewniający następujące funkcje: 1. Dwukanałowy oscyloskop cyfrowy USB, 1MΩ, ±25V, wejście różnicowe, rozdzielczość 14-bit lub lepsza, prędkość próbkowania 100MS/s lub więcej, pasmo 30MHz lub więcej.2. Dwukanałowy generator arbitralno-funkcyjny ±5V lub więcej, rozdzielczość 14-bit lub lepsza, prędkość 100MS/s lub więcej, pasmo 12MHz lub więcej.3. Analizator cyfrowych stanów logicznych przynajmniej 16-kanałowy, kompatybilny ze standardem CMOS 3.3 V, prędkość 100 MS/s lub więcej.4. Generator wzorów 16-kanałowy kompatybilny ze standardem CMOS 3.3 V, prędkość 100 MS/s lub więcej.5. 16-kanałowy (lub więcej) wirtualny cyfrowy układ wejścia/wyjścia z przyciskami, przełącznikami i diodami LED.6. Dwa niezależne cyfrowe sygnały wyzwalania wejścia/wyjścia do łączenia wielu urządzeń 7. Woltomierz (AC, DC, +/-25V)8. Analizator sieci9. Analizator widma10. Analizatory magistral cyfrowych (SPI, I²C, UART, równoleg³y)11. Przynajmniej dwa zasilacze programowane (0…+5V , 0…-5V)Możliwość dołączenia popularnych sond ze złączami BNC do oscyloskopów/analizatorów.Moduł może posiadać przystawkę umożliwiającą osiągnięcie założonych parametrów. |  |  |  |  |
| **RAZEM** | - |  | - |  |

Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

**Termin wykonania zamówienia**: ……………….. dni od daty podpisania umowy.

**Wartość brutto oraz termin wykonania należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 III do zapytania ofertowego.**

Dnia …………………………………. ……………………………………………

 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej